UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRADO EN INGENIERÍA EN INDUSTRIA CONECTADA 4.0

ANTEPROYECTO DE PFG

SISTEMA DE CONTROL DE SALUD EN UN ENTORNO INDUSTRIAL

Jin Wen Cheng Ruan
Convocatoria de julio, 2026

Tutor: Roque Peña

Tutor externo: Jaime Iglesias

# Descripción del Proyecto

## Contexto y planteamiento del problema

En lo entornos industriales, la continuidad de operación es un requisito fundamental. Los sistemas de control y supervisión, PLCs y sistemas SCADA, junto con la infraestructura que los soporta deben funcionar de manera estable y con alta disponibilidad. En un entorno industrial, cualquier ralentización del rendimiento o fallo de comunicaciones puede traducirse en paradas de producción, pérdidas económicas y riesgos operativos. Por ello, la monitorización en tiempo real debe diseñarse con especial cuidado, priorizando la fiabilidad, seguridad y mínima intrusividad.

Actualmente, la observabilidad de los entornos industriales suele implementarse de forma fragmentada, tanto por capas tecnológicas como por herramientas. Es común que las diferentes capas se supervisen con soluciones específicas de cada una. Esta dispersión dificulta obtener una visión integrada del estado de salud de un sistema, limitando la correlación de eventos entre capas, reduciendo la reactividad ante imprevistos y el correcto mantenimiento predictivo. Algunos ejemplos críticos son:

- Detecciones tardías de picos de consumo

- Desviaciones de comportamiento

- Degradación de comunicaciones

En este contexto resulta de interés abordar el diagnóstico multicapa que permita consolidar información relevante, anticipar degradaciones, reducir el tiempo de análisis y mejorar la toma de decisiones operativa. El interés del proyecto nace de una colaboración con la empresa GEA Process Engineering, permitiendo alinear el alcance con necesidades reales de un entorno industrial, así como prácticas y estándares internos de la organización.

El principal problema que se plantea en el proyecto es la ausencia de un sistema modular y operativamente viable que analice la información crítica de salud de un ecosistema en una planta industrial:

- Servidores físicos

- Máquinas virtuales

- Scadas

- Redes industriales

- PLCs

Adicionalmente, se requiere que la solución sea integrable con los estándares corporativos de GEA, alineándose con el framework interno de la empresa Codex.

El valor añadido del proyecto reside principalmente en interés de la organización GEA de ofrecer un sistema modular, de rápida integración y despliegue, agnóstico, ofreciendo un servicio adicional y necesario a las diferentes plantas industriales con las que la organización trabaja.

## Objetivos

El objetivo principal será desarrollar y validar un sistema de diagnosis multicapa orientado a entornos industriales, permitiendo obtener un estado de salud del ecosistema OT, incluyendo servidores físicos, máquinas virtuales, SCADAs, redes industriales y PLCs. Se obtendrán los datos mediante la captación de métricas clave y la detección básica de desviaciones. Los objetivos son:

- Analizar los requisitos y restricciones operativas del entorno industrial.

- Definir métricas clave por capa y los criterios de calidad del dato.

- Establecer unos criterios iniciales para identificar desviaciones y anomalías.

- Diseñar una arquitectura modular por capas para monitorizar servidores, redes y PLCs.

- Diseñar un modelo de estado de salud por activo y por capa.

- Establecer interfaces API para la integración y operación de los servicios, pudiendo ser desplegados en diferentes entornos.

- Validación del sistema en entornos aislados, pero simulando casos reales.

## Metodología y herramientas

El proyecto se desarrollará con el apoyo de GEA Process Engineering y el equipo de Automation Excellence para asegurar el alineamiento con estándares internos y la correcta integración con el framework de GEA. Se realizaran revisiones técnicas periódicas con el equipo de GEA para asegurar el correcto avance del proyecto.

La solución se estructurará como servicios dockerizados, de manera que cada componente pueda desplegarse de manera independiente. Tras el despliegue, la interacción se realizará mediante APIs, lo que permitirá tener un correcto funcionamiento para diferentes proveedores. En el caso del proyecto se abordarán dos proveedores, Siemens y Rockwell.

Las herramientas que se utilizarán son:

- PLC Siemens (S7-1500) y Rockewell (L6X)

- Servidores OT (SCADA/HISTORIAN/BD/ESTACIÓN DE INGENIERÍA)

- Redes industriales, Profinet, Profibus, Ethernet.

- OPC UA para la adquisición de datos en los PLCs.

- Para los servidores Windows, la adquisición de datos se hará mediante SNMP.

- Para la red industrial, SNMP, LLDP y Profinet DCP.

- InfluxDB se utilizará como base de datos de series temporales.

- API REST  para la interacción con el servicio.

- Grafana como dashboard de visualización y sistema de alertas.

- Reportes periódicos y alarmas de emergencia en caso de detección de anomalías.

- Docker para tener en un contenedor los agentes, facilitando el despiegle.

- Repositorio Git para control de versiones y trazabilidad de cambios.

- Entorno aislado para el desarrollo, incluyendo simulación de PLCs, máquinas virtuales, servidores y redes.

## Planificación DEL PFG